## Calib.&summary
EFOS_09
1999-09-18
Calibrations
Varactor (5.01.94)
| mo [Hz] | -3389
| m1 [Hz/ln(V)] | 4730
| Uvar [V] | 6
| Fcav [Hz] | 5086.0223 | 8163.3015 | 3077.2792
| Qcav | 33089
Receiver (5.01.94)
| m0 [W] | 1.2e-15
| m2 [W/V^2] | 2.76e-16
| m4[W/V^4] | 2.9e-19
| A5.7 [V] | 10
| P [W] | 3.17e-14
| P [dBm] | -104.9894
Pirani 1-88 (31.05.89)
| m0 [mBar] | -0.023162
| m1 [mBar/V^2] | 0.0029049
Summary
sheet | time | Hpress [V] | Hpress [mBar] | Qline | Pmax [W] | Pmax [dBm] | Fmax [Hz] | Uvar (Fmax) [V] | drift BVA [1/min]
'Hpress 8.54' | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
'Hpress 8.08' | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
'Hpress 8.52' | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
'Hpress 9.08' | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
'Hpress 9.53' | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
'Hpress 9.93' | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Fmax (avg) | #REF!
[7 empty] | Uvar (avg) | #REF!

## Hpress 9.95
1999-09-18 10:20
Uvar | A5.7 | Fcav [Hz] | Fcav ^2 | P [W] | Pfit [W] | Fit P vs Fcav
2.5 | 2.63 | 945.0552 | 893129.2588 | 3.1229e-15 | 3.0379e-15 | m2 | m1 | m0
3 | 3.54 | 1807.4361 | 3266825.3474 | 4.7043e-15 | 4.8192e-15 | -1.4648e-22 | 2.4687e-18 | 8.3563e-16
4 | 4.6 | 3168.1723 | 10037315.9005 | 7.17e-15 | 7.1868e-15 | 5.5285e-24 | 4.7868e-20 | 8.8235e-17
5 | 5.13 | 4223.6413 | 17839146.0491 | 8.6643e-15 | 8.6496e-15 | 0.99963 | 6.4231e-17 | #N/A
6 | 5.44 | 5086.0223 | 25867622.7288 | 9.6218e-15 | 9.6026e-15
7 | 5.64 | 5815.155 | 33816027.7325 | 1.0273e-14 | 1.0238e-14 | max (Fcav) [Hz] | 8426.7872
8 | 5.76 | 6446.7585 | 41560695.0561 | 1.0676e-14 | 1.0663e-14 | max (Uvar) [V] | 12.1588
9 | 5.84 | 7003.8723 | 49054226.5055 | 1.095e-14 | 1.0941e-14 | max (P) [W] | 1.1237e-14
9.9 | 5.87 | 7454.6894 | 55572394.0695 | 1.1054e-14 | 1.1099e-14 | max (P) [dBm] | -109.4933
9.9 |  | 7454.6894
3 |  | 1807.4361
2099572625.2294

## Hpress 8.54
1999-09-18 12:07
| Hpress: | 8.54 |  |  |  |  | drift corrected
Measure # | Uvar | A5.7 | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Favg [Hz] | Fmaser [Hz] | Fcav [Hz] | Fcav ^2 | P [W] | Pfit [W] | Fit P vs Fcav
1 | 3 | 1.62 | 134.2 | 132.3 | 130.5 | 0.13233 | 0.13233 | 1807.4361 | 3266825.3474 | 1.9263e-15 | 1.8781e-15 | m2 | m1 | m0
2 | 4 | 3.12 | 146.8 | 144.7 | 144 | 0.14517 | 0.15272 | 3168.1723 | 10037315.9005 | 3.9142e-15 | 4.003e-15 | -1.3605e-22 | 2.2385e-18 | -1.7234e-15
3 | 5.01 | 3.82 | 155.8 | 153.7 | 151.9 | 0.1538 | 0.16891 | 4233.0919 | 17919066.851 | 5.2893e-15 | 5.3146e-15 | 7.9607e-24 | 7.4757e-20 | 1.5994e-16
4 | 6 | 4.21 | 160.1 | 159.4 | 157.2 | 0.1589 | 0.18157 | 5086.0223 | 25867622.7288 | 6.183e-15 | 6.1425e-15 | 0.99926 | 6.5661e-17 | #N/A
5 | 7 | 4.43 | 163.1 | 162.2 | 160.9 | 0.16207 | 0.1923 | 5815.155 | 33816027.7325 | 6.7282e-15 | 6.6933e-15
6 | 8 | 4.57 | 168 | 166.1 | 164.6 | 0.16623 | 0.20402 | 6446.7585 | 41560695.0561 | 7.0907e-15 | 7.0536e-15 | max (Fcav) [Hz] | 8226.9973
7 | 9.9 | 4.67 | 176.5 | 175.3 | 173.2 | 0.175 | 0.22034 | 7454.6894 | 55572394.0695 | 7.3572e-15 | 7.4036e-15 | max (Uvar) [V] | 11.6559
[12 empty] | max (P) [W] | 7.4847e-15
8 | 3 | 1.8 | 81.2 | 80.1 | 77 | 0.079433 | 0.13233 | 1807.4361 | 3266825.3474 | 2.0973e-15 | 1.8781e-15 | max (P) [dBm] | -111.2582
|  | drift of BVA (Hz/measure): | -0.0075571 |  |  | Fit Fmas vs Fcav: | m1 | m0
|  | drift of BVA (y/measure): | -5.3204e-12 |  |  |  | 1.5512e-05 | 0.10351
[7 empty] | 2.1127e-07 | 0.001095
[7 empty] | 0.99907 | 0.0010085
[6 empty] | Qline: | 2133073860.9998

## Hpress 8.08
1999-09-18 13:13
| Hpress: | 8.08 |  |  |  |  | drift corrected
time [min] | Uvar | A5.7 | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Favg [Hz] | Fmaser [Hz] | Fcav [Hz] | Fcav ^2 | P [W] | Pfit [W] | Fit P vs Fcav
16 | 4.5 | 1.49 | 175 | 176.8 | 177.8 | 0.17653 | 0.17653 | 3725.2861 | 13877756.4281 | 1.8142e-15 | 1.7933e-15 | m2 | m1 | m0
17 | 5 | 1.97 | 188 | 189.1 | 188 | 0.18837 | 0.18379 | 4223.6413 | 17839146.0491 | 2.2755e-15 | 2.2851e-15 | -1.1302e-22 | 1.8853e-18 | -3.6615e-15
18 | 5.5 | 2.31 | 199.4 | 201 | 202.1 | 0.20083 | 0.19167 | 4674.4585 | 21850562.0465 | 2.681e-15 | 2.6816e-15 | 1.0527e-23 | 1.1806e-19 | 3.1824e-16
19 | 6 | 2.51 | 209.6 | 211.3 | 211.2 | 0.2107 | 0.19696 | 5086.0223 | 25867622.7288 | 2.9503e-15 | 3.0035e-15 | 0.99866 | 3.7398e-17 | #N/A
20 | 7 | 2.88 | 224.5 | 225.6 | 227.1 | 0.22573 | 0.20741 | 5815.155 | 33816027.7325 | 3.5092e-15 | 3.4798e-15
21 | 8 | 3.07 | 238.8 | 239.2 | 240.5 | 0.2395 | 0.2166 | 6446.7585 | 41560695.0561 | 3.827e-15 | 3.7952e-15 | max (Fcav) [Hz] | 8340.2569
22 | 9.9 | 3.22 | 258.2 | 258.2 | 260.1 | 0.25883 | 0.23135 | 7454.6894 | 55572394.0695 | 4.0929e-15 | 4.1118e-15 | max (Uvar) [V] | 11.9384
[12 empty] | max (P) [W] | 4.2004e-15
23 | 4.5 | 1.6 | 207.6 | 208.2 | 210 | 0.2086 | 0.17653 | 3725.2861 | 13877756.4281 | 1.9085e-15 | 1.7933e-15 | max (P) [dBm] | -113.7671
|  | drift of BVA (Hz/minute): | 0.004581 |  |  | Fit Fmas vs Fcav: | m1 | m0
|  | drift of BVA (y/minute): | 3.2251e-12 |  |  |  | 1.4631e-05 | 0.12239
[7 empty] | 1.4862e-07 | 0.00081475
[7 empty] | 0.99948 | 0.00047658
[6 empty] | Qline: | 2261514772.3126

## Hpress 8.52
1999-09-18 13:36
| Hpress: | 8.52 |  |  |  |  | drift corrected
time [min] | Uvar | A5.7 | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Favg [Hz] | Fmaser [Hz] | Fcav [Hz] | Fcav ^2 | P [W] | Pfit [W] | Fit P vs Fcav
37 | 3 | 2.69 | 231.4 | 231 | 232.9 | 0.23177 | 0.23177 | 1807.4361 | 3266825.3474 | 3.2123e-15 | 3.1766e-15 | m2 | m1 | m0
38 | 4 | 3.89 | 255.2 | 255.7 | 255.5 | 0.25547 | 0.25245 | 3168.1723 | 10037315.9005 | 5.4429e-15 | 5.4871e-15 | -1.5335e-22 | 2.461e-18 | -7.706e-16
39 | 5 | 4.47 | 273.6 | 274.5 | 274.8 | 0.2743 | 0.26826 | 4223.6413 | 17839146.0491 | 6.8305e-15 | 6.8883e-15 | 7.6344e-24 | 7.1699e-20 | 1.5339e-16
40 | 6 | 4.83 | 289.7 | 289.9 | 291.3 | 0.2903 | 0.28124 | 5086.0223 | 25867622.7288 | 7.7966e-15 | 7.7794e-15 | 0.9994 | 6.2949e-17 | #N/A
41 | 7 | 5.04 | 302.9 | 303.8 | 303.6 | 0.30343 | 0.29136 | 5815.155 | 33816027.7325 | 8.398e-15 | 8.355e-15
42 | 8 | 5.17 | 316.9 | 316.9 | 316.9 | 0.3169 | 0.3018 | 6446.7585 | 41560695.0561 | 8.7844e-15 | 8.7217e-15 | max (Fcav) [Hz] | 8024.1854
43 | 9.9 | 5.24 | 332.9 | 335 | 335.6 | 0.3345 | 0.31639 | 7454.6894 | 55572394.0695 | 8.9969e-15 | 9.0535e-15 | max (Uvar) [V] | 11.1667
[12 empty] | max (P) [W] | 9.1033e-15
44 | 3 | 2.8 | 252.7 | 252.7 | 253.3 | 0.2529 | 0.23177 | 1807.4361 | 3266825.3474 | 3.3817e-15 | 3.1766e-15 | max (P) [dBm] | -110.408
|  | drift of BVA (Hz/minute): | 0.003019 |  |  | Fit Fmas vs Fcav: | m1 | m0
|  | drift of BVA (y/minute): | 2.1255e-12 |  |  |  | 1.4975e-05 | 0.20487
[7 empty] | 7.4614e-08 | 0.00038664
[7 empty] | 0.99988 | 0.00035627
[6 empty] | Qline: | 2209626180.7617

## Hpress 9.08
1999-09-18 14:02
| Hpress: | 9.08 |  |  |  |  | drift corrected
time [min] | Uvar | A5.7 | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Favg [Hz] | Fmaser [Hz] | Fcav [Hz] | Fcav ^2 | P [W] | Pfit [W] | Fit P vs Fcav
4 | 3 | 5.13 | 287.8 | 287.9 | 288.1 | 0.28793 | 0.28793 | 1807.4361 | 3266825.3474 | 8.6643e-15 | 8.6367e-15 | m2 | m1 | m0
5 | 4 | 5.91 | 308.3 | 308.7 | 309.8 | 0.30893 | 0.30777 | 3168.1723 | 10037315.9005 | 1.1194e-14 | 1.119e-14 | -1.6553e-22 | 2.6997e-18 | 4.298e-15
6 | 5.01 | 6.3 | 326.8 | 327.7 | 328.2 | 0.32757 | 0.32523 | 4233.0919 | 17919066.851 | 1.2611e-14 | 1.276e-14 | 1.1602e-23 | 1.0895e-19 | 2.3311e-16
7 | 6 | 6.61 | 341.2 | 341.2 | 341.3 | 0.34123 | 0.33773 | 5086.0223 | 25867622.7288 | 1.3813e-14 | 1.3747e-14 | 0.9989 | 9.5699e-17 | #N/A
8 | 7 | 6.77 | 353.7 | 353.4 | 353.3 | 0.35347 | 0.3488 | 5815.155 | 33816027.7325 | 1.4459e-14 | 1.44e-14
9 | 8 | 6.87 | 363.3 | 363.5 | 363.8 | 0.36353 | 0.3577 | 6446.7585 | 41560695.0561 | 1.4872e-14 | 1.4823e-14 | max (Fcav) [Hz] | 8154.7784
10 | 9.9 | 6.94 | 381.3 | 381.2 | 381.3 | 0.38127 | 0.37427 | 7454.6894 | 55572394.0695 | 1.5166e-14 | 1.5224e-14 | max (Uvar) [V] | 11.4793
[12 empty] | max (P) [W] | 1.5306e-14
11 | 3 | 5.22 | 295.7 | 296.2 | 296.4 | 0.2961 | 0.28793 | 1807.4361 | 3266825.3474 | 8.9359e-15 | 8.6367e-15 | max (P) [dBm] | -108.1515
|  | drift of BVA (Hz/minute): | 0.0011667 |  |  | Fit Fmas vs Fcav: | m1 | m0
|  | drift of BVA (y/minute): | 8.2136e-13 |  |  |  | 1.5253e-05 | 0.26009
[7 empty] | 1.1753e-07 | 0.00060914
[7 empty] | 0.9997 | 0.00056103
[6 empty] | Qline: | 2169367110.3657

## Hpress 9.53
1999-09-18 14:22
| Hpress: | 9.53 |  |  |  |  | drift corrected
time [min] | Uvar | A5.7 | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Favg [Hz] | Fmaser [Hz] | Fcav [Hz] | Fcav ^2 | P [W] | Pfit [W] | Fit P vs Fcav
23 | 3 | 6.28 | 305.1 | 306.6 | 306.5 | 0.30607 | 0.30607 | 1807.4361 | 3266825.3474 | 1.2536e-14 | 1.2525e-14 | m2 | m1 | m0
24 | 4 | 6.94 | 327.9 | 327.9 | 327.7 | 0.32783 | 0.32742 | 3168.1723 | 10037315.9005 | 1.5166e-14 | 1.5185e-14 | -1.7553e-22 | 2.8279e-18 | 7.9872e-15
25 | 5 | 7.31 | 343.7 | 342.5 | 342.9 | 0.34303 | 0.3422 | 4223.6413 | 17839146.0491 | 1.6776e-14 | 1.68e-14 | 3.4288e-24 | 3.2202e-20 | 6.8892e-17
26 | 6 | 7.55 | 356.4 | 356.3 | 356.1 | 0.35627 | 0.35502 | 5086.0223 | 25867622.7288 | 1.7875e-14 | 1.7829e-14 | 0.99991 | 2.8272e-17 | #N/A
27 | 7 | 7.68 | 369.4 | 369.3 | 368.9 | 0.3692 | 0.36754 | 5815.155 | 33816027.7325 | 1.8488e-14 | 1.8496e-14
28 | 8 | 7.77 | 378 | 378.3 | 378.5 | 0.37827 | 0.3762 | 6446.7585 | 41560695.0561 | 1.892e-14 | 1.8923e-14 | max (Fcav) [Hz] | 8055.0743
29 | 9.9 | 7.85 | 394.8 | 395.2 | 394.9 | 0.39497 | 0.39248 | 7454.6894 | 55572394.0695 | 1.9309e-14 | 1.9313e-14 | max (Uvar) [V] | 11.2399
[12 empty] | max (P) [W] | 1.9377e-14
30 | 3 | 6.36 | 309.1 | 309 | 308.8 | 0.30897 | 0.30607 | 1807.4361 | 3266825.3474 | 1.2839e-14 | 1.2525e-14 | max (P) [dBm] | -107.1272
|  | drift of BVA (Hz/minute): | 0.00041429 |  |  | Fit Fmas vs Fcav: | m1 | m0
|  | drift of BVA (y/minute): | 2.9167e-13 |  |  |  | 1.522e-05 | 0.27849
[7 empty] | 1.4357e-07 | 0.00074396
[7 empty] | 0.99956 | 0.00068553
[6 empty] | Qline: | 2174055238.556

## Hpress 9.93
1999-09-18 14:59
| Hpress: | 9.93 |  |  |  |  | drift corrected
time [min] | Uvar | A5.7 | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Fmas (10 s) [mHz] | Favg [Hz] | Fmaser [Hz] | Fcav [Hz] | Fcav ^2 | P [W] | Pfit [W] | Fit P vs Fcav
59 | 3 | 7 | 306.3 | 307.2 | 307 | 0.30683 | 0.30683 | 1807.4361 | 3266825.3474 | 1.542e-14 | 1.5403e-14 | m2 | m1 | m0
60 | 4 | 7.58 | 327 | 327.2 | 327 | 0.32707 | 0.3273 | 3168.1723 | 10037315.9005 | 1.8015e-14 | 1.8072e-14 | -1.712e-22 | 2.8134e-18 | 1.0877e-14
61 | 5 | 7.94 | 342.5 | 342.2 | 341.8 | 0.34217 | 0.34262 | 4223.6413 | 17839146.0491 | 1.9753e-14 | 1.9706e-14 | 4.704e-24 | 4.4178e-20 | 9.4513e-17
62 | 6 | 8.14 | 356.1 | 355.5 | 356.3 | 0.35597 | 0.35665 | 5086.0223 | 25867622.7288 | 2.0761e-14 | 2.0757e-14 | 0.99984 | 3.8786e-17 | #N/A
63 | 7 | 8.27 | 367.9 | 365.9 | 366.7 | 0.36683 | 0.36775 | 5815.155 | 33816027.7325 | 2.1433e-14 | 2.1448e-14
64 | 8 | 8.36 | 376 | 376.3 | 376.5 | 0.37627 | 0.37741 | 6446.7585 | 41560695.0561 | 2.1906e-14 | 2.1899e-14 | max (Fcav) [Hz] | 8216.6104
65 | 9.9 | 8.44 | 392.2 | 392.1 | 391.6 | 0.39197 | 0.39334 | 7454.6894 | 55572394.0695 | 2.2332e-14 | 2.2336e-14 | max (Uvar) [V] | 11.6303
[12 empty] | max (P) [W] | 2.2435e-14
66 | 3 | 7.07 | 304.7 | 305.4 | 305.6 | 0.30523 | 0.30683 | 1807.4361 | 3266825.3474 | 1.572e-14 | 1.5403e-14 | max (P) [dBm] | -106.4907
|  | drift of BVA (Hz/minute): | -0.00022857 |  |  | Fit Fmas vs Fcav: | m1 | m0
|  | drift of BVA (y/minute): | -1.6092e-13 |  |  |  | 1.5322e-05 | 0.2787
[7 empty] | 9.3828e-08 | 0.0004862
[7 empty] | 0.99981 | 0.00044801
[6 empty] | Qline: | 2159555477.3946